Заказчик_____
Почтовый адрес_
Телефон

Ф.И.О. контактного лица

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа комплектных трансформаторных подстанций типа КТП

(наружного исполнения)

Объект

Факс

телефон

Проектная организация
Адрес

| Трансформатор силовой | тип, мощность, кВА |  | Количество и номинальные токи отходящих линий подстанции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение 6/0,4; 10/0,4 6/0,23; 10/0,23 |  | Мощность подстанции |  |
|  | схема и группа соединений | масляный У/Ун или А/У-11 |  |  |  |
|  |  | сухой А/У-11 |  |  |  |
| Исполненеие по виду ввода | воздушный ввод (В) |  |  |  |
|  | кабельный ввод (К) |  |  |  |
| Исполненеие по виду вывода | воздушный вывод (В) |  |  |  |
|  | кабельный вывод (К) |  |  |  |
| Исполнение по типу схемы | тупиковая(Т) |  |  |  |
|  | проходная (П) |  |  |  |
| Исполнение по устанавливаемым фидерам | на автоматических выключателях |  |  |  |
|  | на рубильниках |  |  |  |
| Наличие АВР |  |  |  |  |
| Исполнение по количеству трансформаторов | однотрансформаторная |  |  |  |
|  | двухтрансформаторная |  |  |  |
| Нейтраль | изолированная |  |  |  |
|  | глухозаземленная |  |  |  |